# 污水处理毕业设计依据

##### 问：医院污水处理设计方案（详细讲解步骤，要求和规格）

答：医院污水处理设计方案可以参考下列内容。

医院污水经管网收集首先经过格栅池，对来水的大颗粒悬浮物质经过隔栅池中的隔栅机进行初次去除，然后经过调节池对来水进行均质均量和预处理宏腔锋并兼有沉淀、中和、预酸化的作用，然后经过提升泵提升到水解酸化池中进行处理，在水解酸化池中污水进行水解、酸化，将难降解的大分子颗粒有机物质转化成易降解的小分子物质，从而提高废水的可生化性以及后续处理单元的负荷，

然后，污水自流进入初次圆顷沉淀池，在池中污泥进行初次沉降，经初次沉降过的污水进入厌氧池，进行厌氧处理，处理后再进入导流曝光气池进行曝气，使微生物大量繁殖，进一步分解污水中的有机污染物，然后经过溢流口自流进入斜管沉淀池，斜管沉淀池是在沉淀区内设有斜管的沉淀池。组成形式有斜管和支管两种.在平流式或整流式沉淀池的沉淀区内，利用倾斜的平行管或平行管道(有时可利用蜂窝填料）分割成一系列千层沉淀层，被处理的沉降的沉泥在个沉淀层中互相运动并分离。

- 根据其相互运动方向分为逆（异）向流、同向流和侧向流三种不同分离方式，每两块平行斜板间相当一个很浅的沉淀池。该池使得系统内能够维持较高的微生物浓度。保证了良好的水质。处理后的污水进入二沉池进蔽晌行二次沉淀，再一次是泥水分离，污泥经过污泥泵抽运至压缩机内将泥水分离定期运出，经沉淀后的污水进入消毒池消毒，在消毒池内污水经过次氯酸钠的液体消毒剂的消毒，使污水达标排入市政管网。

答：要定规格必须有规御山清模，还需镇前要出水要求和来水水质。

一般流程：

除砂池-水量的0.1小时停留

收集池-水量的2小时停留调节

曝气池-水量的24小时停留

沉淀池-水量的0.5小唯辩时停留

杀菌

- 排放

##### 问：求一篇毕业论文 关于工厂污水处理的

- 答：“化学法废纤悉水零排放技术”充分的利用了企业的废水资源，将毁则乎企业原来要花钱处理后排放的废水进行了再利用，节约了企业水资源费、废水处理费、排污费等费用，即为企业带来了经济效益又可以从根本上解决废水排放造成的水资源环境的污染。盯敬

答：焦化废水新工艺处理特耐伍游点

- 工艺中采用微电解工艺，由于微电解和催化剂的双重作用，同比较铁碳填料对针对有机物橘山浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理，废水中的COD去解率提高10-20%。废水中COD去除率一般在35-60%左右，色度可去掉60-90%.同时B/C值可提高废水的可生化性。减少稀释水和小泡水的用量，用量可以减少50%，从而减少整个系统的总排放量和运行成本，同时节约大量的新鲜水资源。采用组合新工艺可提高系统的抗冲击性，即在现有波动条件下，出水稳定达到国家排放标准。组合其它深度处理工艺实现焦化污水的回用，真正实现污水资源处昌销理，实现零排放。

##### 问：污水处理池体大小依据是什么

答：池体大小主要还是根据进水负荷来计算，比如搜宽进水COD400左右，日进水水量1000方，出水要求COD100左右，水力停留时间根据不同工艺来定，要求停留时间24小时以上。腔漏型

计算：

水力负荷=(体积/时间)/面积=流量/面积；体积/时间=流量。

单位时间内，通过单位面积的水体叫水力负荷。例如，每小时，通过每平方米地表面，排出去（渗透下去的）水量。或每天，通过每平方米地表面，排出去（渗透下去的）水量（立方米）。

反应池根据污泥负荷、污泥龄、水力停留时间等计算，化学反应池根据化学反应接触停留时间确定。池体大小至少要有1000方，如果进水COD更高，池体大去确保COD有足够时间消纳。

扩展资料：

处理池注意事项

沉淀池池体平面为矩形，进口设在池长的一端采用淹没进水孔，水由进水渠通过均匀分布的进水孔流入池体，进水孔后设有挡板，使水流均匀地分布在整个池宽的横断面。沉淀池的出口设在池长的另一端采用溢流堰，以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。

堰前设浮渣槽和挡板以截留水面浮渣。水流部分是池的主体。池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀，依设计流速缓慢而稳定地流过伍猜。池的长宽比一般不小于4，池的有效水深一般不超过3米。污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥，多设在池前部的池底以下，斗底有排泥管，定期排泥。

参考资料来源：

百度百科-沉淀池

百度百科-水力负荷

- 百度百科-污水处理

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/2e5de069265be3fc3ce6a5d7.html