# 中频发电机电压调节系统研究

### 一、中频发电机调压系统研究（论文文献综述）

甘鹏,任达,于涛[1]（2018）在《110 kV变压器试验系统设备选型研究》文中研究指明研究一种110kV变压器试验系统,以较为经济的方式实现35～110kV变压器的试验能力。研究结果可为中小型变压器厂建设变压器试验能力提供参考。变压器试验系统用以提供变压器试验所需的工频及中频试验电压（电压频率100～300 Hz）,通常有两种配置方式:一种是采用工频发电机提供工频电压,采用中频发电机提供中频电压;另一种是采用调压器提供工频电压,采用变频电源装置提供中频电压。本文研究的110kV变压

杨阳,赵徐成,王旭昆,朱逸天[2]（2016）在《多绕组双流发电机励磁调压系统建模与Saber仿真》文中指出双流发电机励磁调压系统对发电机交直流电源的输出具有重要作用。文章主要分析了励磁调压系统的组成及工作原理,系统分别采用交/直流调压器（WZT-3型/SLT型）,实现飞机发动机起动所需115/200V、400Hz交流电和28/56 V、070 V直流电的输出。采用Saber建立仿真模型,仿真结果验证了励磁调压系统的可行性。

姜晓弋,吴旭升,逯建军[3]（2013）在《幅压直流电动机-中频发电机控制技术》文中认为幅压直流供电的电动-交流发电机组广泛应用于潜艇等由蓄电池供电的直流独立电源系统。发电机组输出交流电的供电质量受蓄电池的浮动电压和交流负载等因素影响,同时,还存在着输出电压漂移、频率不稳等现象。通过研究机组的工作特性以及独立供电的小容量系统负载冲击对机组输出电压稳定性的影响,针对影响输出电源品质的因素,采用有效的磁场补偿技术和PI控制技术相结合的方法,维持机组输出电压幅值、频率的稳定,试验验证了该方法的有效性。

黎曙[4]（2011）在《永磁无源焊机逆变电源主电路及驱动电路研制》文中进行了进一步梳理在我国高速铁路、西气东输和西电东送等工程建设中,都需要在野外进行焊接作业,但作业地点一般较为偏远,多数没有电网电源可供直接利用或附近虽有电网电源,也需花费数小时进行拉线、收线,不仅耽误时间且不方便。因此,重量轻、体积小的永磁无源中频焊机替代有源焊机在上述场合的焊接中得到了广泛的使用。但由于永磁中频焊机内部的发电机只能输出500-600Hz的交流电,其频率和幅值不同于市电。因此,施工现场不少需用市电进行供电的其它设备如：泥浆泵、焊接质量测试仪、电动角向磨光机等均不能利用焊机电源进行工作,给整个焊接施工作业带来诸多不便。在这种情况下,受焊机生产厂家的委托,在其提出项目技术要求和条件的前提下为其研制急需的永磁无源中频焊机逆变电源。技术要求如下：输出为工频50Hz方波电压,电压有效值230V左右,具有抗强干扰、抗恶劣环境、抗强过流启动及操作简单等功能。根据项目的技术要求和条件,完成过程中有以下几个创新点：1、提出以PWM方式并利用3525内部误差放大比较环节直接完成系统逆变兼稳压的功能,有效解决了输入相电压在96-130V之问大幅波动时输出电压稳定在230V±5%V的问题；2、用电感储能滤波方式取代电容滤波方式,有效解决了方波输出条件下反馈取样环节对PWM脉宽变化不敏感问题；3、利用焊接绕组的电压为逆变器控制电路供电,并利用其电压的波动幅值作为逆变锁定的动作门坎,极好地解决了焊接与辅助电源两绕组之间互锁难的问题,大大提高了焊机内部两个供电系统的工作可靠性。本文在绪论部分阐述了本项目的国内外现状、技术要求、以及本项目的主要工作。在此基础上对完成本项目有关的理论,如电力电子技术的发展、电压型方波逆变器、工频方波输出电压的稳压方式选择及关键电路设计等作了论述；围绕项目的实施和项目的技术要求,主体部分对逆变电源主电路和驱动电路的拓扑结构设计、电路原理、功率开关器件参数计算、功率开关器件的选择、主电路中功率开关器件的保护进行周密详细的论述；在控制电路上,简要论述了所设计的PWM脉冲产生电路和PWM脉冲控制电路的原理及电路关键芯片。最后,介绍了整个逆变电源现场调试过程,给出实测波形,并对实测波形进行了分析和探讨。通过实测波形看出,本项目达到了目标要求,证明电路设计的正确性,并准备产品量产。

赵文钦,阮震中,黄舒淳[5]（2010）在《中频无刷发电机研制开发》文中提出上海强辉电机有限公司研制开发的300Hz～500Hz、30kW～1000kW单,三相中频无刷发电机,在电磁结构、正弦性电压波形、技术性能和可靠性设计等方面进行了自主技术创新,并完成了迄今查询到的国外同类最大功率规格的中频发电机的开发和生产。

刘贵林[6]（2009）在《交流电动中频发电机组样机方案设计可靠性分析》文中研究说明可靠性工程应从产品方案设计着手进行。文章以400Hz中频发电机组样机方案设计为例,对该发电机组从可靠性分析和可靠性预计方面,进行定性定量的分析。

贺俊[7]（2009）在《中频发电机电源变换装置中DSP控制电路的设计》文中认为为实现直流母线电压前馈控制策略,采用具有高速处理能力的DSP芯片TMS320LF2407为控制芯片,设计整个系统的控制电路。主要介绍TMS320LF2407的特点以及以TMS320LF2407为主的控制电路的设计。并提供实验室数据。

易红,高鹏,郝保安,程武奎,何辰,陈春玉,朱世英[8]（2009）在《中频发电机对检测装置的干扰剖析及EMI滤波器的实现》文中进行了进一步梳理随着中频发电机的广泛应用,对其电磁兼容性的研究越来越受到重视。由于漏抗的存在使得中频发电机产生共模干扰,针对某检测装置噪声高的问题,分析了中频发电机噪声对检测装置自噪声的影响,确认了噪声干扰源、干扰机理及干扰途径,首次提出降低其干扰的技术措施,设计了EMI滤波电路,并对滤波效果进行了实际装载试验,其结果大大提高了该检测装置的性能。

李立,施晓蓉,邱泓,赵毅君[9]（2008）在《基于VB与MATLAB的中频发电机试验系统》文中指出针对中频发电机试验系统的工作特点,给出了该系统的硬件组成框图,重点分析其工作原理和软件设计方法,并详细讨论了发电机电压的测试方法。该系统充分利用了VB在界面开发方面以及MATLAB在数学运算和图形显示方面的优势,较好地解决了系统中数据处理工作量大,以及试验过程中读数同步和多种数据实时显示等问题。实践证明,这种混合编程技术极大地提高了系统的测量精确度和开发效率,是实现电机试验数据采集、处理和虚拟显示的一种良好途径和方法,具有较大的推广价值。

卢国宁[10]（2008）在《基于中频发电机组的混沌特性分析及其控制研究》文中研究指明中频发电机在各种发电系统中有着十分重要的用途,它既可以直接作为中频电源,又可以经整流后作为直流电源,也可以在大型发电系统中作为励磁电源。中频发电机的优势在于可以作为移动式高性能电源为各种特殊环境、特殊条件下的用电系统提供高性能、稳定、可靠的电力能源。励磁控制器是发电机组的重要组成部分,对其安全稳定运行有着重要影响。因此发电机励磁器的研究是中频发电机供电技术发展的关键问题。本论文是以东北大学和某航天科技集团联合开发的中频发电机组励磁控制器为研究基点,以dsPIC30F6010A作为控制芯片,设计了针对75kW中频发电机的基于同步斩波技术的励磁控制器。励磁控制器的励磁回路采用了新的励磁方式,以MOSFET为开关管的同步斩波电路代替传统的晶闸管励磁电路,结合dsPIC30F6010A可以更好的控制中频发电机组稳定运行。同步斩波电路是强非线性电路系统,有着丰富的动力学行为。在一定的参数条件下,会产生混沌现象。同步斩波电路作为励磁主电路,为励磁绕组提供励磁电流,它的稳定对于发电机组的稳定有着十分重要的影响。所以对这种非线性电路系统混沌现象的分析和研究十分重要,同时也可以更好的对电力电子电路的行为深入了解,便于工程设计。本文主要完成了以下几个方面的工作：1.通过对中频发电机组运行特性的研究,提出了中频发电机励磁调节器总体方案。2.以dsPIC30F6010A为核心控制器,采用交流采样技术,设计了以同步斩波电路控制发电机励磁电流的励磁控制器。3.以同步斩波电路为研究对象,分别建立了其连续状态空间方程模型和离散迭代映射模型,对其进行了仿真研究,画出了分岔图,揭示了其在一定条件下的分叉和混沌行为。利用Jacobi矩阵进行了稳定性分析,与仿真的结果完全一致。4.研究同步斩波电路处于混沌态时的特点,分别采用参数扰动法及延时反馈控制法对同步斩波电路进行混沌控制研究。分析、比较了每种控制方法的特点及控制效果。

### 二、中频发电机调压系统研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、中频发电机调压系统研究（论文提纲范文）

#### （1）110 kV变压器试验系统设备选型研究（论文提纲范文）

设备选型

1.选型依据

2.主要设备选型

试验研究

结束语

#### （2）多绕组双流发电机励磁调压系统建模与Saber仿真（论文提纲范文）

2 励磁调压系统建模与仿真

2.1 励磁调压系统电路分析

2.1.1 励磁电路

2.1.2 电压给定电路

2.1.3 运算放大器控制电路

2.1.4 功率开关电路

2.2 励磁调压系统仿真

2.2.1 调压系统仿真模型的建立

2.2.2 仿真结果及分析

3 结束语

#### （3）幅压直流电动机-中频发电机控制技术（论文提纲范文）

1 直流电动机-中频发电机控制系统的原理

1) 按电压偏差调节

2) 按扰动调节

1.1 幅压直流电动机的励磁控制

1.2 中频感应子单相发电机的励磁控制

2 直流电动机-中频发电机控制系统的研制

2.1 频率控制系统研制

2.2 电压控制系统研制

2.3 控制系统的温度补偿方法

3 试验研究

4 结束语

#### （4）永磁无源焊机逆变电源主电路及驱动电路研制（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外现状

1.3 项目的技术要求、条件及本文的主要工作

1.3.1 项目的技术要求、条件

1.3.2 本文的主要工作

1.4 本章小结

第二章 方波逆变器的理论基础

2.1 电力电子技术的概述

2.1.1 电力电子技术的发展

2.1.2 电力电子技术展望

2.2 方波逆变器

2.2.1 电压型推挽式方波逆变器

2.2.2 电压型半桥方波逆变器

2.2.3 电压型全桥方波逆变器

2.3 工频方波输出电压的稳压方式选择及关键电路设计

2.3.1 移相控制稳压

2.3.2 脉宽调制稳压及关键电路设计

2.4 本章小结

第三章 逆变电源主电路及驱动电路设计

3.1 永磁无源中频焊机逆变电源主电路方案

3.2 主电路中不可控整流滤波电路

3.2.1 不可控整流滤波电路的拓扑结构及工作原理

3.2.2 不可控整流滤波电路元件选择及参数计算

3.2.3 三相桥式不可控整流电路的散热设计

3.3 主电路中方波逆变电路

3.3.1 方波逆变器拓扑结构的选择

3.3.2 方波逆变器功率开关器件的选择、参数计算及功率开关器件的保护

3.3.2.1 功率开关器件的选择

3.3.2.2 IGBT的参数计算

3.3.2.3 主电路中IGBT的电保护

3.3.2.4 主电路中IGBT的散热及过热保护

3.4 驱动电路的设计

3.4.1 TLP250芯片工作原理及电路功能介绍

3.4.2 TLP250外围电路

3.4.2.1 TLP250供电电源的设计

3.4.2.2 栅极电阻的确定

3.5 本章小结

第四章 逆变电源控制电路设计

4.1 PWM脉冲产生电路

4.2 PWM脉冲控制电路

4.3 本章小结

第五章 系统调试及波形分析

5.1 脱机调试

5.1.1 辅助供电源电路调试及波形测试

5.1.2 PWM脉冲产生电路调试及波形分析

5.1.3 驱动电路调试及波形分析

5.1.4 PWM脉冲控制电路调试

5.2 联机调试

5.2.1 空载联机调试及波形分析

5.2.2 带阻性负载联机调试及波形分析

5.2.3 带阻感负载联机调试及波形分析

5.3 本章小结

第六章 结论

致谢

参考文献

附录

#### （5）中频无刷发电机研制开发（论文提纲范文）

1 工作原理

2 关键技术

2.1 电磁结构设计

2.2 正弦性电压波形设计

2.3 增设复励环节，改善动态性能

2.4 AVR自动电压调节器优化设计

3 技术扩展

3.1 双频发电机

3.2 变频发电机

3.3 双流发电机

3.4 三相和单相

#### （6）交流电动中频发电机组样机方案设计可靠性分析（论文提纲范文）

0 引言

1 可靠性模型

1.1 机电部件3种失效模型

(1) 由于异常的负荷状况造成突然失效。

(2) 在正常的负载状况下, 由于材料的疲劳造成突然失效。

(3) 由磨损或腐蚀引起退化型失效。

1.2 假定条件

1.3 模型确定

2 机组可靠性分配

3 机组设计中的可靠性分析

3.1 电动中频发电机可靠性设计分析

3.2 自动电压调节器可靠性设计分析

(1) 箱体工艺结构

(2) 元器件的选用原则

(3) 元器件的降额设计

(4) 调压并联装置

4 机组设计中可靠性预计

4.1 机组电源系统功能故障分析

(1) 磁力起动单元。

(2) 50Hz三相电动机和400Hz中频发电机单元。

(3) 电压调节器单元。

4.2 自动电压调节器可靠性预计

5 结论

#### （7）中频发电机电源变换装置中DSP控制电路的设计（论文提纲范文）

1 系统开发

2 DSP控制电路

2.1 DSP电源电路

2.2 DSP时钟电路

2.3 DSP外扩RAM接口电路

2.4 DSP的JTAG仿真接口电路

2.5 DSP的复位电路

2.6 DSP的FLASH编程

3 实验应用

4 结 语

#### （8）中频发电机对检测装置的干扰剖析及EMI滤波器的实现（论文提纲范文）

0 引言

1 发电机噪声对检测装置的危害

1.1 发电机对检测装置的干扰原理

1.2 共模干扰与差模干扰

1.3 中频发电机产生的共模干扰分析

2 EMI滤波器的设计与实现

2.1 EMI滤波器的基本结构和原理

2.2 EMI滤波器的电路设计

3 发电机拖动试验及实际装载试验

3.1 发电机拖动试验

3.2 实际装载试验

4 结语

#### （10）基于中频发电机组的混沌特性分析及其控制研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 中频发电机简介

1.2 中频发电机励磁控制系统的作用及发展现状

1.2.1 中频发电机励磁控制系统的作用

1.2.2 同步发电机励磁控制系统的发展现状

1.3 DC/DC变换器中分岔与混沌现象研究现状

1.4 混沌基础及其理论

1.4.1 混沌的定义

1.4.2 混沌的基本特点

1.5 论文研究的主要内容及意义

第2章 中频发电机励磁控制器的设计

2.1 中频发电机励磁控制器功能要求

2.2 中频发电机励磁控制器总体设计方案

2.2.1 发电机组结构

2.2.2 控制芯片的选择与介绍

2.2.3 主电路分析与选择

2.2.4 励磁控制器控制方式的选择

2.2.5 励磁控制器总体设计方案

2.3 励磁控制器硬件设计

2.3.1 同步斩波电路设计

2.3.2 工作电源电路

2.3.3 采集模块

2.3.4 MOSFET驱动与过流保护电路

2.3.5 开关量输入输出电路

2.3.6 绝缘电阻测量电路

2.3.7 串行通信电路

2.4 可靠性与抗干扰设计

2.4.1 概述

2.4.2 抗干扰设计的基本原则

2.4.3 本文所用到的抗干扰措施

2.5 本章小结

第3章 同步斩波电路的分岔与混沌研究

3.1 分岔和稳定性理论

3.1.1 分岔理论

3.1.2 稳定性理论

3.2 同步斩波电路混沌研究的建模和分析方法

3.2.1 同步斩波电路混沌研究的方法

3.2.2 同步斩波电路分岔和混沌现象分析方法

3.3 励磁控制器的非线性动力学方程

3.4 分岔与混沌仿真

3.5 稳定性分析

3.6 本章小结

第4章 同步斩波电路的混沌控制研究

4.1 混沌控制技术简介

4.2 同步斩波电路混沌控制仿真研究

4.2.1 参数扰动控制方法

4.2.2 反馈控制法

4.3 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 论文结论

5.2 论文展望

参考文献

致谢

### 四、中频发电机调压系统研究（论文参考文献）

- [1]110 kV变压器试验系统设备选型研究[J]. 甘鹏,任达,于涛. 电气时代, 2018(10)

- [2]多绕组双流发电机励磁调压系统建模与Saber仿真[J]. 杨阳,赵徐成,王旭昆,朱逸天. 海军航空工程学院学报, 2016(03)

- [3]幅压直流电动机-中频发电机控制技术[J]. 姜晓弋,吴旭升,逯建军. 海军工程大学学报, 2013(01)

- [4]永磁无源焊机逆变电源主电路及驱动电路研制[D]. 黎曙. 昆明理工大学, 2011(05)

- [5]中频无刷发电机研制开发[J]. 赵文钦,阮震中,黄舒淳. 电机技术, 2010(02)

- [6]交流电动中频发电机组样机方案设计可靠性分析[J]. 刘贵林. 仪表技术, 2009(10)

- [7]中频发电机电源变换装置中DSP控制电路的设计[J]. 贺俊. 上海电气技术, 2009(03)

- [8]中频发电机对检测装置的干扰剖析及EMI滤波器的实现[J]. 易红,高鹏,郝保安,程武奎,何辰,陈春玉,朱世英. 电子技术, 2009(08)

- [9]基于VB与MATLAB的中频发电机试验系统[J]. 李立,施晓蓉,邱泓,赵毅君. 电机与控制应用, 2008(07)

- [10]基于中频发电机组的混沌特性分析及其控制研究[D]. 卢国宁. 东北大学, 2008(03)

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/3b3b4e6be2381ff4ca6eda24.html