# 换热站的配电柜调研报告

##### 问：换热站的工作原理

答：换热站顾名思义是热力集中交换的地方，主要组成部分有：分汽缸、换热机组、水箱三大件组成；冲脊枯换热机组散洞又由换热器、循环泵、温控阀、补水泵、控制柜组成；主要用于采暖、生活热水和中央空调，长江以北地区比较普遍，主要用于商业广场、写字楼、酒店、医院、高档小区等。

热源主要有蒸汽、热水两种。属于一次热源。

- 原理：换热站是有供热公司通过市政管道把蒸汽（热水）输送到换热站的分汽缸，在通过分汽缸输送到每套换热机组作为的一次热源，热水做为一次热源时需要回流到供热中心，形成一个闭式循环，持续供热。蒸汽在经过板式换热机组后转化为能凝水排放或者收集至水箱使用。换热机组的低温水由水箱通过补水机组输送至换热机组和一次热源蒸汽（热水）进行换热后，输送至末端用户使用，野信再由循环泵把系统的水进行循环，稳定在一个温度（可调）位置上；电控柜采集二次供水出口的温度控制循环泵工作和一次热网温控阀的闭合，达到控制二次侧温度的要求，通过收集二次侧压力数据控制补水泵的休眠和运行，给二次侧系统补水。

##### 问：跪求！换热站运行原理

答：1、换热站内的供水为箭头背向加压泵，回水箭头为面向加压泵。

2、温度就是代表的管道内水的温度。

3、二次供水属于换热后的供水，温度代表现在小区内暖气供水出口温度。

4、用户家的暖巧桐气一次水是供水二次水是回水，供水通过暖气片回回小区暖气主系统。

5、回水最能说明住户家的暖气温度。

6、换热站设备的不同，小区需求压力的不同，压力要求也不同这个要看设局图纸毕则没有定数，通常10KG＝0.1MP＝10米扬程，暖气管道压力较大属于高压循环系统。

7、应该从以下几个方面着手检查（1）排放气体因为暖气如果有气就会造成循环不畅。（2）清洗过滤网通常每个小区（单元、楼、住户）的进户管都有过滤网需要采暖期到孝数坦来之前清洗。（3）检查阀门是否开到最大（串联暖气）如果是并联系统需要把特别烫手的那组暖气阀门关闭一些把不热的暖气阀门开放一些。

- 如果按照以上答案解决暖气问题基本到哪里都可以应聘成功

- 答：供暖换热系统，旦册让简单来认识一下它的原模局理姿好

答：换热站顾名思义是热力集中交换的地方，主要组成部分有：分汽缸、换热机组、水箱三大件组成；换热机组又由换热器、循环泵慎咐、温控阀、补水泵、控制柜组成；主要用于采暖、生活热水和中央空调，长江以北地区比较普遍，主要用于商业广场、写字楼、酒店、医院、高档小区等。

采暖和热水换热站

热源主要有蒸汽、热水两种。属于一次热源。

原理：换热站是有供热公司通过市政管道把蒸汽（热水）输送到换热站的分汽缸，在通过分汽缸输送到每套换热机组作为换热机组的一次热源，热水做为一次热源时需要回流到供热中心，形成一个闭式循环，持续供热。蒸汽在经过板式换热机组后转化为能凝水排放或者收集至水箱使用。换热机组的低温水由水箱通过橡岩补水机组输送至换热机组和一次热源蒸汽（热水）进行换热后，输送至末端用户使用，再由循环泵把系统的水进行循环，稳定在一个温度（可调）位置上；电控柜采集二次供水出口的温度控制循环泵工作和一次热网温控阀的闭合，达到控制二次侧温度的要求，通过收集二次侧压力数据控制补水泵的休眠和运行，给二次侧系统补水。

一次水为高温热水也叫一次热源，二次水是通过换热器后升温的采暖热水。

二次供水就是换热站利用水泵把加热后的水送到暖气片，

回水就是采暖供水流经过暖气片后温度降低又汇聚流到换热站梁孝御再次换热，往复循环，周而复始。

用户家暖气温度直接由二次水出水温度决定高低。

- 二次出水温度又由一次水温高低、换热器换热效率等因素决定。

##### 问：小高层供热换热站有哪些设备

答：目前具备自动调节功能的换热站最小系统所需设备：

1. 换热器（主要为板式换热器）；

2. 水泵：循环泵（主/备）、补水泵。

3. 补水箱；

4. 软化水装置；

5. 换热站电气及自动化控制设备：循环泵变频柜、补水定压控制柜、主配电柜、开关柜、压力/温度/流量仪表/传感器、电动阀门执行器及自动化控制柜。

6. 分集水器；

7. 管道及管道连接件：各种管径管道、法兰、一次侧供/回水阀门、二次侧供/回水阀门、集水器分支阀门、补水箱正宴进/出口阀门、循环泵前/后阀门、逆止阀及前后软连接、补水泵前/后阀门、补水电磁阀、除污器入口阀门以及换厅清姿热器各出入口（热入/热扮绝出、冷入/冷出）阀门。

- 8. 除污器等。

- 答：主要设备就是换热机组（板换亮激+水泵）软化水处敬棚袜理设备 水箱 除污器 补水定压设备 分集水器 。其余就是热和锋计量和调节装置了

- 答：首先你要分高低区分别供暖，主要设备循环水泵，板式换热器，给水泵，水箱，除污器，

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/51de9b809467e2bae69b70f0.html