# 1.3万方电锅炉

##### 问：电锅炉与燃气锅炉哪个更省钱？

答：电热锅炉只要有电就可以用，而且是使用方便，而燃气锅炉是要有天然气管道才可能使用的，当然从绝胡费用上说用气比用电要省钱。蓄热电锅炉是利用固体蓄热材料，一般是合金材料，使用夜间廉价谷电进行加热，将能量储存起来，在需要热量时候释放出来，介质可以使水、蒸汽、导热油、风等。目前有这种技术的厂家包括传森科技不超过3家，非常先进。

- 这种技术起源于荷兰，因为荷兰风能资源丰富，风力所发电力过剩，弃脊余风现象明显。风电蓄热锅炉用于供暖，解决了弃风现象，并且解决了集中供暖的污染问题。目前蓄热电锅炉在国内也广泛应用于供暖，同时也应用于工业烘干等领域。电地暖：以电力为能源，发热电缆为发热体，将99%的电能转换为热能，并以建筑物内部地面作为散热面，通过低温热辐射的原理加热地板，从而形成空气的温度相对地板上底并野拦一些，适合家居采暖。智能控制，遥控。电地暖的真正特点其实不仅仅是节能，而是其的控制系统和运行费用都是最节能，更人性化，智能化的采暖设备。它的优点在于--低碳。电暖优点铺设成本基本只与面积相关，占用层高比水暖少50px。传热速度较水暖快液晶显示，实现数字家居智能采暖使用寿命比壁挂炉采暖长，无任何维修。低碳采暖，经济节能不占用室内任何空间，美观大气，智能遥控适用于各种供热需求电暖。

- 答：没有哪个真正的好，只有适合与否。（电直热锅炉在建筑标准里不允许，以下介绍的是电储热锅炉，有相应电储热锅炉地方标准）初投方面普遍燃气锅炉要比电锅炉便宜，差距多少也要具体区分，燃气锅炉品牌大小、是否带冷凝回收隐氏及技术成熟度；电锅炉的品牌、适用的类型；二者的相关建设条件，如管道铺设、储气站；电力选择高低压、配电建设等。燃气在供暖季普遍热值/纯度不达标（即使合同约定的再明确），与电的热值相比基本1:7，LNG的比例要高些，煤层气更低（热值要乘设备热效率）。这样的话，电比燃气节省约1/3，占地方面，如果建设燃气储气站的话，那一定是电锅炉节省空间镇启，而且电锅炉基本是模块组装，可根据现场实际情况；而且燃气锅炉御携如需要泄爆口及一定的安全面积。

- 答：以1吨的锅炉为例，热能是60万大卡每小时，电功率相当于698KW.使用一小时冲稿：如果耗电是698度，5毛钱1度的话大概是350元左右，商业电价更贵。如果用气：1m³天然气热值8000大卡，大概需要80方天然气，气价西安地区2元每m³左右，也就是160元左右。民用燃气锅炉，就是壁挂炉：优点：运行成本低，适宜长期使用。缺点：初始投资大，需要燃气开户费、燃气施工费。5万方的小区，基本燃气锅炉房投资要在130万左右。电锅炉：直接利用电能转换为热能。陵判宽优点：环保，无污染。只有电力部门用得起。缺点：运行成本是燃气锅尺亮炉的2-3倍。

##### 问：电热锅炉与燃气锅炉相比，有什么优缺点？

- 答：应用《北方》电磁感应加热原理热效率高，比煤气锅炉节拿搜能很多，煤气锅炉需要耗费大量的天然气，后期热效率级低，而且使用寿命，安键烂全系数相差甚消亮历远

答：1.安全性上来说，煤改气的安全是一大问题，因为天然气的世基危险性比较高，在改装的过程中很容易发生事故，并且改装的时候还需要在家中安装壁挂。而煤改电就安全很多，电力网是现成的，而且现在电磁取暖设备相对来说是非常安全的，北方电磁锅炉的水电分离系统保障了供暖安全，不会出现漏电的情况。

2.从资源存源祥储比较，我国是天然气的进口国，所以天然气的储备并不是非常的充足，相比较来说，我国的电网发达，而且电力储备比较丰富，所以相对来说煤改电的前景比较乐观。

3.价格上进行对比，以现在天然气的价格来看，用天然气采暖的费用相当于燃煤采暖的好几倍，相对来说比较高，而北方电磁锅炉采用的变频智控核心节能性高，采暖费用就比燃煤采暖贵不了多少了。

4.施工的难易程度，天然气的改装难度是比较大的，需要铺设相搜裂谨应的管道，并且容易发生事故。而煤改电相对要简单很多，因为我国的电网体系是比较成熟的，所以进行改装的难度要小很多。

- 综合以上几个方面的描述，其实煤改电全方面考虑的话都是优于煤改气的，相对来说北方电磁采暖炉的安全性和资源价格等等方面都有很强的竞争力。

答：燃气锅炉采用天然气加热，日常运行成本虽然比较低。但是受到一定的条件限制，首先需要有天然气管道，使用场地要注意防火、防爆，对于众多小型企业来说，天然气油加热器前期投入和维护成本高昂。

- 电加热油加热器又称为电加热导热油炉，通常碧消用于代替高污染的燃煤锅炉，减少对环境的污染。油加热器以电为能源，其特点是热效率高，超强安全性。电加热的油加热器热效率高达90%-95%，操作悔巧知方便，小型油加热器安装基本不受限制。但大功宽尺率的油加热器，需要考虑变压器的负荷。

答：以1吨的锅炉为例，热能是60万大卡每小时，电功率相当于698KW.使用一小时：如果耗电是698度，5毛钱1度的话大概是350元左右，商业电价更贵。

如果用气：1m³天然气袭手热值8000大卡，大概需要80方天然气，拍蠢嫌气价西安地区2元每m³左右，也就是160元左右。

民用燃气锅炉，就是壁挂炉：

优点：运行成本低，适宜长期使用。

缺点：初始投资大，需要燃气开户费、燃气施工费。5万方的小区，基本档滑燃气锅炉房投资要在130万左右。

电锅炉：直接利用电能转换为热能。

优点：环保，无污染。只有电力部门用得起。

- 缺点：运行成本是燃气锅炉的2-3倍。

- 答：电锅炉用电不受限羡者制升告，燃气锅炉有时天然气受好多条件限制。节能环保型电锅炉热效率可以吵派明达到230%，节省电费70%。

- 答：无论从购买成本还是运行成本，电热锅炉要比燃气锅炉大的多

##### 问：电锅炉怎么调最省电还暖和

答：首先， 电采暖炉 功率的选择很重要，人们可能误认指坦为功率越低肯定耗电量就越低。其实不然，许多牌子的电锅炉，都是1千瓦的功率可以供暖10平方米。那么100平方米就可以选择10千瓦的功率就足够了，前提是您的房子保温效果要足够好。也就是说，根据房子保温效果的不同，以及电锅炉加热水温，热能传输的过程中所造成的损耗也不同。所以，为了让您的房间温度上升得更快，以及电采暖炉工作的时间缩短，应该选择超过取暖面积1.3倍左右才是最省电的状态。

其次是在散热器的选择上，有些家庭装的是 地暖 ，地暖的铺设面积比较大，在热量传播的过程中，会比 暖气片 损失更多的热量，而且还延长电锅炉的工作时间，从而加大耗电量。可以选择散热效果较好的铜、铝散热片，也能节省不少电。

最后，唯羡桐电采暖炉在厂家或者专业安装人员安装调试完毕之后，一般不需要用户去调整。但是用户应详细读懂说明书，并尽可能地要求安装人员教会您解决一些简单的小问题，要留心观察电采暖炉是否有出错报警的现象，经常检查一下电锅炉是否在正常状态下工作。

使用电锅炉时不可以通过插座上的开关关断电源： 如果因为关断插座电源后，漏电保护插头不能工作，一旦发生地线带电等故障时就无法提供保护。家庭的室内布线应有可靠接地。插座不管单相电源还是三相电源的，接地都必须与电派型源的地线联接，插座的接地极不允许空着。

- 保 养清洁电采暖炉外部时，我们应先切断电源： 千万不能直接用水喷淋，只需要要软布擦拭即可;根据时间安排定期检查，我们可按漏电保护插头的“试验”键，这样做是为了确认漏电保护插头能正常工作。

本文来源: https://www.ulsj.cn/article/a3236b819aa8745ea9166150.html